ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20		Měsíc Rok

| Navrhování střech – Část 4: Vegetační střechy | ČSN 73 1901-4 |
| --- | --- |

Designing of roofs – Part 4: Vegetative (green) roofs

# Obsah

Strana

1	Předmět normy	6

2	Citované dokumenty	6

3	Termíny a definice	6

# Předmluva

ČSN 73 1901 se člení na části:

Část 1: Základní ustanovení

Část 2: Šikmé střechy se skládanou krytinou

Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

Část 4: Vegetační střechy

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ČAS nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. (CTN VÚPS), IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník, spolupráce: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (ČVUT Fakulta stavební), Ing. Jitka Dostálová (Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.), Ing. Ivan Misar, Ph.D. (Česká hydroizolační společnost, odborná společnost, ČSSI), Ing. Ladislav Bukovský (ČKAIT), Ing. Jan Klečka (Metrostav a.s.), Ing. Lubomír Keim, CSc. (Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost)

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Tato část ČSN 73 1901 obsahuje specifické zásady pro navrhování vegetačních střech, popisuje jednotlivé vrstvy vegetačního souvrství a jejich vlastnosti v souvislostech, různé způsoby a formy ozelenění a nezbytné podmínky pro úspěšný růst a vývoj návrhové vegetace na vegetačních střechách. Obsahuje zásady řešení dalších konstrukčních vrstev a konstrukcí vegetačních střech umožňující návrhové užívání střechy i jiným způsobem než pro zachycování a odvádění vody, sněhu a ledu.

Tato část ČSN 73 1901 obsahuje tři informativní přílohy, které se týkají vegetace, návrhu drenážní vrstvy a údržby vegetace.

# 1 Předmět normy

Tato část ČSN 73 1901 stanoví specifické požadavky pro navrhování střech s vegetačním souvrstvím s vegetací a pro navrhování souvisejících konstrukcí vegetačních střech. Je určena k použití společně s ČSN 73 1901-1 a přiměřeně s ČSN 73 1901-3.

Tato část ČSN 73 1901 se přiměřeně vztahuje i na navrhování střech, na kterých jsou umístěny nádoby nebo kontejnery s vegetací.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ČSN 46 4750 Trvalky a skalničky

ČSN 46 4751 Cibule a hlízy květin

ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu

ČSN EN 13707 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky

ČSN EN 13956 (72 7611) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky

ČSN EN 13948 (72 7656) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů

ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 1901-1:2020 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN EN ISO 10319 (80 6125) Geosyntetika – Tahová zkouška na širokém proužku

ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

ČSN EN ISO 12956 (80 6143) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

ČSN EN 13252 (80 6152) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle ČSN 73 1901-1 a ČSN 73 1901-3 a dále uvedené termíny a definice.

Terminologická databáze ČAS je dostupná na https://www.nlfnorm.cz/terminologicky-slovnik.

3.1
vegetační střecha	
střecha, nebo její část, kterou pokrývá vegetační souvrství s vegetací a případně další nezbytné prvky a konstrukce pro zajištění návrhové funkce vegetační střechy

POZNÁMKA 1 k heslu Nezbytné prvky a konstrukce vyplývají z požadavků této části ČSN 73 1901, jedná se např. o pochůzné vrstvy, ochranné vrstvy, prvky a konstrukce, stabilizační prvky apod.

POZNÁMKA 2 k heslu Používají se také termíny střešní zahrada nebo zelená střecha.

3.2
vegetace	
soubor živých rostlin, které tvoří pokryv vegetačního souvrství

POZNÁMKA 1 k heslu Za vegetaci se považují také vegetační koberce nebo vegetační rohože tvořené živými rostlinami.