ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30; 93.030		Měsíc Rok

| Stokové sítě a kanalizační přípojky | ČSN 75 6101 OPRAVA 1 |
| --- | --- |

Corrigendum

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z října 2004 se opravuje takto:

V tabulce 1, posledním řádku se doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti mění takto:

| Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a. s., IČO 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.