PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.70		Měsíc Rok

| Oční optika – Brýlové obruby – Metoda simulace opotřebení a detekce niklu uvolněného z kovových a kombinovaných brýlových obrub s povrchovou úpravou | ČSN P ISO/TS 24348 19 5112 |
| --- | --- |

Ophtalmic optics – Spectacle frames – Method for the simulation of wear and detection of nickel release from coated metal and combination spectacle frames

Optique ophtalmique – Montures de lunettes – Méthode de simulation de l’usure et de détection de la libération du nickel de montures de lunettes en métal revêtu et combinées

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 24348:2003. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 24348:2003. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace stanovuje metody simulace dvouletého používání kovových a kombinovaných brýlových obrub a zkoušení uvolňování niklu z těch částí, které jsou v kontaktu s kůží, za účelem stanovení, zda tyto části uvolňují nikl v poměru větším než 0,5 g/cm2/týden.

Cílem této technické specifikace je zjištění, zda obruby vyrobené z materiálů obsahujících nikl a/nebo povrchovou úpravou obsahující nikl mohou být nošeny osobami alergickými na nikl.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 24348:2003 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace, ale nesmí být v rozporu s existující mezinárodní normou.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 12870 zavedena v ČSN EN ISO 12870 (19 5107) Oční optika – Brýlové obruby – Požadavky a zkušební metody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

NÁSLEDUJE TEXT PŘEJÍMANÉHO ORIGINÁLU