TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE

ICS 29.180		Měsíc Rok

| Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek | TNI CLC/TR 50462 35 1102 |
| --- | --- |

Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactors

Francouzsky nazev – Francouzsky nazev – Francouzsky nazev (je-li k dispozici)

Regeln zur Bestimmung der Messunsicherheiten von Verlusten In Leistungstransformatoren und Drosselspulen

Tato technická normalizační informace přejímá anglickou verzi dokumentu informativního charakteru, technickou zprávu CLC/TR 50462:2008, vypracovaného v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2.

Anotace obsahu

Tato technická zpráva vysvětluje postupy a kritéria pro použití k vyhodnocení nejistoty, ovlivňující měření ztrát naprázdno a nakrátko při výrobních kusových zkouškách výkonových transformátorů. Přestože je hlavní pozornost věnována transformátorům, může být tento dokument použit pro měření ztrát na tlumivkách, pokud se hodí.

Národní předmluva

Upozornění na používání této TNI

Technická zpráva (TR) je dokument informativního charakteru zpřístupněný CEN/CENELEC nejméně v jednom z oficiálních jazyků, vypracovaný technickými orgány a schválený prostou většinou hlasů národních členů CEN/CENELEC. Technická zpráva poskytuje informace o technickém obsahu normalizačních prací.

Technická zpráva se vydává v případech, kdy se považuje za naléhavé nebo vhodné poskytnout informace 
národním členům CEN/CENELEC, Evropské komisi, sekretariátu ESVO, evropským agenturám nebo externím orgánům na základě dat jiného druhu (získaných např. průzkumem) než ta, která se obvykle publikují jako EN.

K technické zprávě se nevydávají změny, ale v případě nutnosti se nahrazuje novým vydáním. Možné jsou však opravy vydávané Řídicím centrem CEN-CENELEC.

Národní normalizační orgán nemá povinnost technickou zprávu oznamovat na národní úrovni.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60076 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60076 (35 1001) Výkonové transformátory

EN 60076-1:1996 zavedena v ČSN EN 60076-1+A11:1999 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Obecně

Vysvětlivky k textu této TNI

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace 
o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této TNI. Při používání této TNI je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

V tabulce 1 jsou použity zkratky: CT je zkratka pro přístrojový transformátor proudu (Current transformer) a VT je zkratka pro přístrojový transformátor napětí (Voltage transformer).

Vypracování TNI

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

NÁSLEDUJE TEXT PŘEJÍMANÉHO ORIGINÁLU