ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50		Měsíc Rok

| Vnější clony a markýzy – Funkční a bezpečnostní požadavky | ČSN EN 13561 OPRAVA 1 74 6034 |
| --- | --- |

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13561:2015 je českou verzí opravy EN 13561:2015/AC:2016-03. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13561:2015 is the Czech version of the Corrigendum EN 13561:2015/AC:2016-03. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

EVROPSKÁ NORMA	EN 13561:2015/AC
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM	Březen 2016

ICS 91.060.50

Vnější clony a markýzy –
Funkční a bezpečnostní požadavky

External blinds and awnings –
Performance requirements including safety

| Stores extérieurs – Exigences de performance, y compris la sécurité | Markisen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen |
| --- | --- |

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-03-31 pro začlenění do tří oficiálních jazykových verzí EN.

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

2016 CEN	Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky 	Ref. č. EN 13561:2015/AC:2016 D/E/F
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

4.1 Odolnost proti zatížení větrem

Tabulka 1

Tabulka 1 – Třídy odolnosti proti zatížení větrem

| Třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jmenovitý tlak větru pN (N/m2) | < 40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| dovolený tlak větru pS (N/m2) | < 48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 234 | 480 |

se nahrazuje novou tabulkou:

Tabulka 1 – Třídy odolnosti proti zatížení větrem

| Třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jmenovitý tlak větru pN (N/m2) | < 40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| dovolený tlak větru pS (N/m2) | < 48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 324 | 480 |

Vypracování opravy normy

Zpracovatel odborného překladu: Ing. Milan Helegda, Ph.D., IČ 71865586

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.