ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 27.100		Měsíc Rok

| Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn | ČSN 33 0121 OPRAVA 1 |
| --- | --- |

idt HD 472 S1:1989/AC:2002-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 0121:2001 je českou verzí opravy HD 472 S1:1989/AC:2002-02. Překlad byl zajištěn 
Českou agenturou pro standardizaci.

This Corrigendum to ČSN 33 0121:2001 is the Czech version of the Corrigendum HD 472 S1:1989/AC:2002-02. It was translated by the Czech Standardization Agency.

Předmluva

V článku Souvisící ČSN se zrušuje odkaz na ČSN 33 0050-601.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel odborného překladu: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola 3 Hodnoty normalizovaných jmenovitých napětí

Čtvrtý odstavec se nahrazuje takto:

Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně.