ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50; 91.140.50		Měsíc Rok

| Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – Odpojování a spínání | ČSN 33 2000- 4- 46 ed. 3 |
| --- | --- |

idt HD 60364-4-46:2016 + HD 60364-4-46:2016/AC:2017-08

Low-voltage electrical installations – 
Part 4-46: Protection for safety – Isolation and switching

Installations électriques à basse tension – 
Partie 4-46: Protection pour assurer la sécurité – Sectionnement et commande

Errichten von Niederspannungsanlagen – 
Teil 4-46: Schutzmaßnahmen – Trennen und Schalten

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-46:2016 včetně opravy 
HD 60364-4-46:2016/AC:2017-08. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-4-46:2016 incluging its Corrigendum HD 60364-4-46:2016/AC:2017-08. It was translated by the Czech Standardization Agency.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-11-11 se nahrazuje ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 ze září 2002, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

Obsah

Strana

Předmluva	3

460	Úvod	5

460.1	Rozsah platnosti	5

460.2	Citované dokumenty	5

atd

Příloha ZB (normativní) Zvláštní národní podmínky	6

Příloha ZC (informativní) Odchylky typu A	7

Příloha NA (informativní) Zásuvková spojení	8

Obrázky

Obrázek 46.1 – Řídicí obvod svítidel se spínáním v nulovém vodiči	6

Obrázek NA.1 – Příklady připojení spotřebičů zásuvkami v sítích TN-C a TN-S	12

# Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-4-46:2016 dovoleno do 2019-11-11 používat dosud platnou ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 ze září 2002.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy.

Informace o citovaných dokumentech

HD 60364-4-41 zaveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

HD 60364-5-53:2015 zaveden v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

HD 60364-5-557:2013 nezaveden1)

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z HD 60364-4-46:2016

Tento dokument (HD 60364-4-46:2016) vypracovala CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data:

| nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní | (dop) | 2017-05-11 |
| --- | --- | --- |
| nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu | (dow) | 2019-11-11 |

Tento dokument (HD 60364-4-46:2016) nahrazuje HD 384.4.46:2006 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

HD 60364-4-46:2016 obsahuje vzhledem k předchozímu vydání následující významné technické změny: obsah tohoto dokumentu byl revidován tak že obsahuje pouze obecné požadavky na opatření na odpojování a spínání pro zajištění bezpečnosti osob, hospodářských zvířat a majetku.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Upozornění na přílohu k této normě

Do této normy byla doplněna informativní příloha NA, která není součástí přejímaného dokumentu a obsahuje informace o zásuvkových spojeních a schémata připojení spotřebičů zásuvkami v sítích TN-C a TN-S.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: MEDIT Consult s. r. o., IČO 26837021

Zpracovatel Národní přílohy: Ing. Michal Kříž, Praha, IČO 63964601

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# 460 Úvod

## 460.1 Rozsah platnosti

Tento harmonizační dokument se zabývá

neautomatickým místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebo odstraňuje nebezpečí, spojené s elektrickou instalací nebo s elektricky napájenými zařízeními, a

spínáním řídicích obvodů nebo zařízení.

## 460.2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

HD 60364-4-41 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock (IEC 60364-4-41)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem)

HD 60364-5-53:2015 Low-voltage electrical installations – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Switchgear and controlgear

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje)

HD 60364-5-557:2013 + A11:2016 Low-voltage electrical installations – Part 5-557: Selection and erection of electrical equipment – Auxiliary circuits (IEC 60364-5-55:2011/A1:2012)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody)

pokračuje další text

# Příloha ZB (normativní)

# Zvláštní národní podmínky

Zvláštní národní podmínka: Národní charakteristika nebo praxe, kterou ani po dlouhé době nelze změnit, např. klimatické podmínky, podmínky elektrického uzemnění.

POZNÁMKA 1 Jestliže ovlivňuje harmonizaci, tvoří součást EN (a HD v CENELEC).

POZNÁMKA 2 Pro země, ve kterých příslušné zvláštní národní podmínky platí, jsou tyto podmínky normativní. Pro ostatní země jsou informativní.

| Článek | Zvláštní národní podmínky |
| --- | --- |
| 461.2 | Francie Ve Francii, se neuznává, že by nulový vodič byl spolehlivě spojený se zemí dostatečně nízkým odporem a v sítích TN-S musí být nulový vodič odpojován a spínán. |

# Příloha ZC (informativní)

# Odchylky typu A

Odchylka typu A: Národní odchylka od evropské normy (a HD v CENELEC) způsobená právními předpisy, 
jejichž změna je v dané době mimo kompetence dotyčného člena CEN/CENELEC

POZNÁMKA Národní odchylky typu A platí v zemích, ve kterých jsou uplatněny místo ustanovení dané evropské normy, pouze pokud trvají důvody jejich vydání. Po zániku těchto důvodů jsou zrušeny.

| Článek | Odchylka |
| --- | --- |
| 461.2 | Rakousko (Elektrotechnický předpis 2002 – Federal gazette Part II No. 222/2002 změněný Elektrotechnickým předpisem 2002/A1 – Federal gazette Part II No. 33/2006 změněný Elektrotechnickým předpisem 2002/A2 – Federal gazette Part II No. 223/2010): První odstavec ve 461.2 se nahrazuje takto: Obecně, v sítích TN-C a v částech TN-C síti TN-C-S, nesmí být vodič PEN odpojován ani spínán. |
|  | POZNÁMKA Výjimky z tohoto obecného požadavku mohou být uvedeny v příslušných částech HD 60364 (např. HD 60364-5-551). |

# Příloha NA (informativní)

# Zásuvková spojení

text informativní přílohy

- POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ ČSN 33 2000-5-557:2015, která přejímala HD 60364-5-557:2013, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.