ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50		Měsíc Rok

| Pojistky nízkého napětí – Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) – Oddíly I až IV | ČSN 35 4701-3-1 ed. 3 |
| --- | --- |

idt HD 630.3.1 S3:2002
	mod IEC 269-3-1:1994 + idt IEC 269-3-1:1994/A1:1995 + 
	mod IEC 60269-3-1:1994/A2:2001
	mod IEC 60269-3-1 ed. 1.2:2001

Low-voltage fuses –
Part 3-1: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) –
Sections I to IV

Fusibles basse tension –
Partie 3-1: Règles supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées
(fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) –
Sections I à IV

Niederspannungssicherungen (D-System) –
Teil 3-1: Zusätzliche Anforderungen für Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen überwiegend
für Hausinstallationen und ähnliche Anwendungen) –
Hauptabschnitte I bis IV

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 630.3.1 S3:2002. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 630.3.1 S3:2002. It was translated by the Czech Standardization Agency.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2005-02-01 se nahrazuje ČSN 35 4701-3-1 ed. 2 ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Obsah

Strana

Předmluva	3

1	Obecně	5

1.0	Citované dokumenty	5

ODDÍL I – POJISTKY TYPU D

1.1	Rozsah platnosti	6

…….

…….

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace	8

# Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 630.3.1 S3:2002 dovoleno do 2005-02-01 používat dosud platnou ČSN 35 4701-3-1 ed. 2 ze srpna 1999.

Změny proti předchozí normě

Doplňují se některé odstavce týkající se uspořádání zkoušek. Nová norma částečně mění a doplňuje tabulky rozměrů pod obrázky pojistek typu D, dále je doplněn přehled zkoušek tavných vložek (tabulka VIIA) v oddílu IV.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-2:1987 zavedena v ČSN EN ISO 228-2:1993 (25 4014) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 2: Kontrola mezními kalibry

ISO 965-1:1998 zavedena v ČSN ISO 965-1:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkoušení vlivu prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

ČSN EN 60947-3 ed. 2 (35 4701) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace 
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Přestože je na zavedeném harmonizačním dokumentu uvedeno, že text mezinárodní normy je převzat s modi-fikacemi, obsah této normy ČSN je identický s IEC 60269-3-1:1994 a jejími změnami A1:1995 a A2:2001. Modifikace, kterou vypracoval CENELEC spočívá pouze v nahrazení poznámky 2 v kapitole 1 jiným textem a je 
vyznačena svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z HD 630.3.1 S3:2002

Text dokumentu (HD 630.3.1 S3:2002) sestává z textu IEC 60269-3-1:1994 a její změny A1:1995, které vypracovala subkomise IEC/SC 32B Pojistky nízkého napětí technické komise IEC/TC 32 Pojistky, a společných modifikací, které vypracovala BTTF 56-2 Pojistky nízkého napětí, byl schválen CENELEC jako HD 630.3.1 S3.

Jsou stanovena tato data:

| nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní | (dop) | 2003-02-01 |
| --- | --- | --- |
| nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu | (dow) | 2005-02-01 |

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato část 3.1 HD 630 se musí používat společně s EN 60269-1:1998 a EN 60269-3:1995.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Text mezinárodní normy IEC 60269-3-1:1994 + A1:1995 byl schválen CENELEC jako harmonizační dokument se schválenými společnými modifikacemi.

Informativní údaje z IEC 60269-3-1 Ed. 1.2:2001

Tuto normu vypracovala subkomise IEC/SC 32B Pojistky nízkého napětí technické komise IEC/TC 32 Pojistky.

Toto druhé vydání obsahuje a nahrazuje první vydání IEC 269-3A:1978.

Tato upravená verze IEC 60269-3-1 je založena na prvním vydání (1994) 32B(CO) 69+73+88+88A+91+ 92+93 +96, 32B(CO)74+75+76+77+78+79+89 a 32B(CO)71+81+97+99+100+101+104, 32B)(CO)82-82A + 83-83A+84-84A+
85-85A+86-86A+87-87A+98, její změna 1 (1995) [dokumenty 32B/242-242A/FDIS a 32B/254/RVD].

Vydání se zapracovanou změnou A1 se označuje jako vydání 1.2.

IEC 60269 sestává z těchto částí se společným názvem:

Pojistky nízkého napětí

Část 1:1986	Obecné požadavky (nové vydání z r. 1998)

Část 2:1986	Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití)

Část 3:1987	Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití)

Část 4:1986	Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď (Výčet položek se uvede podle originálu.)

znovu potvrzen,

zrušen, nebo

zrevidován.

Upozornění na poznámky k přejímané normě

Do normy byla k poznámce 2 kapitoly 1 ještě doplněna poznámka o používaných pojistkových systémech v ČR v souladu s doporučením CENELEC, která je označena jako POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Ing. Václav Matějka, Brno, IČO 18764151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# 1 Obecně

Pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu podle dále uvedených oddílů musí odpovídat všem článkům těchto norem:

IEC 60269-1 Low-voltage fuses – Part 1: General requirements

(Pojistky nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky)

IEC 269-3 Low-voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar application)

(Pojistky nízkého napětí – Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu 
(pojistky převážně pro domácnost a podobné účely))

a musí odpovídat požadavkům uvedeným v příslušných oddílech.

Tato norma je rozdělena do čtyř oddílů, z nichž každý se zabývá specifickým příkladem normalizovaných pojistek:

Oddíl I:	Pojistky typu D (tavné vložky a pojistkové držáky)

Oddíl II:	Válcové pojistky:

Typ A

Typ B

Typ C

Oddíl III:	Pojistky kolíkového typu

Oddíl IV:	Válcové tavné vložky (používané zejména ve vidlicích)

POZNÁMKY

- Příklady normalizovaných pojistek vyhovujících požadavkům IEC 60269-1 a IEC 269-3 jsou uvedeny v této normě. Mohou být doplněny jiné příklady, pokud vyhovují těmto požadavkům.

- Dále uvedené pojistkové systémy jsou normalizované systémy s ohledem na bezpečnostní hlediska. Národní komitéty si musí zvolit nejméně jeden kompletní systém z této normy pro svoje národní normy. Barevné kódy nejsou udány pro každý pojistkový systém. Tam, kde jsou barevné kódy uvedeny, platí pouze pro ten jednotlivý pojistkový systém.*)

## 1.0 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ISO 228-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads – Part 1: Dimensions, tolerances and designation

(Trubkové závity, kde nejsou na závitech provedeny hermetické spoje – Část 1: Rozměry, tolerance a označení)

ISO 228-2:1987 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads – Part 2: Verification by means of limit gauges

(Trubkové závity, kde nejsou na závitech provedeny hermetické spoje – Část 2: Ověření pomocí mezních kalibrů)

ISO 965-1:1998 ISO general-purpose metric screw threads – Tolerances – Part 1: Principles and basic data

(Metrické závity ISO pro všeobecné účely – Tolerance – Část 1: Principy a základní údaje)

# Oddíl I – Pojistky typu D

## 1.1 Rozsah platnosti

Dále uvedené doplňující požadavky platí pouze pro pojistky typu D. Tyto pojistky mají jmenovité proudy do 100 A včetně a jmenovitá napětí do AC 500 V včetně a DC 500 V včetně.

pokračuje další text

# Příloha ZA (normativní)

# Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

POZNÁMKA 1 Jestliže byla mezinárodní publikace upravena společnou modifikací, vyznačenou pomocí (mod), používá se příslušná EN/HD.

POZNÁMKA 2 Aktuální informace o nejnovějších verzích evropských norem uvedených v této příloze jsou k dispozici na: www.cenelec.eu.

| Publikace | Rok | Název | EN/HD | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 228-1 | – | Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování | – | – |
| ISO 228-2 | 1987 | Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 2: Kontrola mezními kalibry | EN ISO 228-2 | 1992 |
| ISO 965-1 | 1998 | Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje | – | – |

*)	POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ V České republice se používají systémy podle oddílů I a IIA, částečně IIB.