ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.200		Měsíc Rok

| Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích – Část 2: Výklad zvláštních výrazů | ČSN IEC/TS 61850-2 33 4850 |
| --- | --- |

Communication networks and systems in substations – 
Part 2: Glossary

Réseaux et systèmes de communication dans les postes –
Partie 2: Vocabulaire

Tato norma je českou verzí technické specifikace IEC/TS 61850-2:2003. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification IEC/TS 61850-2:2003. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci IEC/TS 61850-2:2003 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace, ale nesmí být v rozporu s existující mezinárodní normou.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: ÚJV Řež, a. s., Husinec, IČO 46356088

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích –	IEC/TS 61850-2
Část 2: Výklad zvláštních výrazů	První vydání
	2003-08

ICS 33.200

Obsah

Strana

Předmluva	4

1	Rozsah platnosti	6

2	Citované dokumenty	6

3	Termíny a definice	6

4	Zkratky	6

Bibliografie	36

|  | DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM |
| --- | --- |

© IEC 2003, Ženeva, Švýcarsko

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií a mikrofilmů bez předchozího písemného svolení IEC nebo národního komitétu člena IEC v zemi žadatele. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se copyrightu IEC nebo požadavky na získání dalších práv k této publikaci, kontaktujte prosím IEC na níže uvedené adrese nebo národní komitét IEC ve vaší zemi.

IEC Central Office

3, rue de Varembé  CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Tel. + 41 22 919 02 11

info@iec.ch

www.iec.ch

# Předmluva

IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). 
Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

IEC ani její řídicí pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

Upozorňuje se na normativní odkazy citované v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. (Text se použije, pokud odpovídá originálu, v opačném případě se použije text z metodického vzoru pro zavedení IEC překladem).

Tuto technickou specifikaci, vypracovala technická komise IEC/TC 57 Řízení elektrizační soustavy a sdružené komunikační prostředky.

Text této technické specifikace se zakládá na těchto dokumentech:

| Dotazník | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 57/615/DTS | 57/645/RVC |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této technické specifikace lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

IEC 61850 se společným názvem Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích se skládá z těchto částí.

Část 1: Úvod a přehled

Část 2: Výklad zvláštních výrazů

Část 3: Obecné požadavky

Část 4: Systémové a projektové řízení

Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení

Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED1)

Část 7-1: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení – Zásady a modely

Část 7-2: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení – Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI)

Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení – Obecné třídy dat

Část 7-4: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení – Třídy kompatibilních logických uzlů a třídy dat

Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) – Mapování na MMS (ISO/IEC 9506-1 a ISO/IEC 9506-2) a na ISO/IEC 8802-31)

Část 9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) – Přenos vzorkovaných hodnot po sériovém 
jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod

Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) – Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-31)

Část 10: Zkoušky shody1)

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď (Výčet položek se uvede podle originálu.)

znovu potvrzen,

zrušen, nebo

zrevidován.

# 1 Rozsah platnosti

Tato část souboru IEC 61850 platí pro automatizované systémy stanice (rozvodny) (SAS). Definuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici a tomu příslušející systémové požadavky.

Tato část souboru IEC 61850 obsahuje výklad zvláštních výrazů se specifickou terminologií a definicemi použitými z hlediska automatizovaných systémů stanice v různých částech této normy.

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu nejsou žádné normativní odkazy.

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu a ostatních částí souboru IEC 61850 platí dále uvedené termíny a definice.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

- IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

3.1
abstraktní rozhraní pro komunikační služby (abstract communication service interface)	
virtuální rozhraní u IED poskytující metody modelování abstraktních informací pro logická zařízení, logické uzly, data a atributy dat, a komunikační služby, například služby pro spojení, přístup k proměnným, přenos nevyžádaných dat, řízení zařízení a přenos souborů, nezávislé na skutečné komunikační sestavě a použitých profilech

ZDROJ: IEC 61850-1

3.2
místo přístupu (access point)	
komunikační místo přístupu na IED může to být sériový port, Ethernetové spojení, nebo adresa klienta či serveru podle použité sestavy každé místo přístupu daného IED na komunikační sběrnici je jednoznačně určeno každý server má pouze jedno logické místo přístupu

ZDROJ: IEC 61850-6

3.3
aplikační vrstva (application layer)	
vrstva 7 v referenčním modelu OSI pro propojení otevřených systémů zahrnující rozhraní mezi prostředím OSI a IED nebo uživatelskou aplikací

ZDROJ: ISO/IEC 7498-1

1)	Připravuje se.