ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 07.100.30		Měsíc Rok

| Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií –Technika počítání kolonií | ČSN ISO 4832 56 0085 |
| --- | --- |

Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of coliforms – 
Colony-count technique

Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour le dénombrement des coliformes – Méthode par comptage des colonies

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4832:2006. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4832:2006. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4832 (56 0085) z března 1995.

Národní předmluva

# Změny proti předchozí normě

V normě jsou technicky revidovány kapitoly 4, 5 a 9.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 6887 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 6887 (56 0102) Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 7218 zavedena v ČSN EN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

ISO/TS 11133-1 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 11133-1 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd – Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování jakosti při přípravě kultivačních půd v laboratoři

# ISO/TS 11133-2:2003 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 11133-2:2005 (56 0099) Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd – Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi

Souvisící ČSN

ČSN ISO 4831 (56 0086) Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií – Technika nejvýše pravděpodobného počtu

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 2 a 10 a k článkům 4.1 a 5.4 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc., IČO 43060927

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení 	ISO 4832
počtu koliformních bakterií – Technika počítání kolonií	Třetí vydání
	2006-02-15

ICS 07.100.30

Obsah

Strana

Předmluva	5

Úvod		6

1	Předmět normy	6

2	Citované dokumenty	6

3	Termíny a definice	7

Bibliografie	12

|  | DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM |
| --- | --- |

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její 
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně 
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401  Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

ISO upozorňuje na možnost, že uplatňování tohoto dokumentu může zahrnovat využití patentu (patentů). ISO nezaujímá žádný postoj ve věci prokázání, platnosti nebo použitelnosti jakýchkoliv patentových práv nárokovaných v tomto ohledu. K datu vydání tohoto dokumentu ISO neobdržela oznámení o patentu (patentech), který může být nezbytný k uplatňování tohoto dokumentu. Subjekty, které ho uplatňují, je však nutno upozornit, že nemusí jít o nejnovější informaci, kterou lze získat z databáze patentů dostupné na adrese www.iso.org/patents. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:	 www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomise SC 9 
Mikrobiologie.

Toto třetí vydání ISO 4832 zrušuje a nahrazuje ISO 4832:1991 a ISO 5541-1:1986. Hlavní změny jsou tyto:

byl vypuštěn alternativní postup inkubace při 35 °C (viz 4.2);

byl zaveden konfirmační test za použití bujónu s laktózou, brilantovou zelení a žlučí (viz 5.4 a 9.4).

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

# Úvod

Vzhledem k velké různorodosti potravin a krmiv nemusí být tato horizontální metoda ve všech detailech vhodná pro určité výrobky. V takovém případě lze použít odlišné metody, pro tyto výrobky specifické, pokud je to z oprávněných odborných důvodů zcela nezbytné. Přesto by však tato horizontální metoda měla být použita vždy, když je to možné.

# 1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje horizontální metodu stanovení počtu koliformních bakterií. Platí pro

výrobky určené pro lidskou výživu a ke krmení zvířat a

vzorky z prostředí, kde se potraviny vyrábějí a kde se s nimi manipuluje.

Stanovení počtu se provádí technikou počítání kolonií po inkubaci na tuhé půdě při 30 °C nebo 37 °C.

POZNÁMKA Teplota je předmětem dohody mezi zúčastněnými stranami. V případě mléka a mléčných výrobků je inkubační teplota 30 °C.

Tato technika se doporučuje, pokud je očekávaný počet koliformních bakterií vyšší než 100 na mililitr nebo na gram analytického vzorku.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

ISO 6887 (all parts) Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination

(Mikrobiologie potravin a krmiv – Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění)

ISO 7218: –NP1) Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for microbiological examinations

(Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení)

ISO/TS 11133-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Guidelines on preparation and production of culture media – Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory

(Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd – Část 1: Všeobecné pokyny pro zabezpečování jakosti při přípravě kultivačních půd v laboratoři)

ISO/TS 11133-2:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Guidelines on preparation and production of culture media – Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media

# (Mikrobiologie potravin a krmiv – Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd – Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi)

# 3 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

- IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

3.1
koliformní bakterie (coliforms) 	
za podmínek zkoušení specifikovaných v této mezinárodní normě jsou to bakterie, které při určené teplotě 
(tj. 30 °C nebo 37 °C, podle dohody) vytvářejí charakteristické kolonie na agaru s krystalovou violetí, neutrální červení, žlučovými solemi a laktózou a které v konfirmačním testu fermentují laktózu s tvorbou plynu

# Bibliografie

ISO 4831, Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and 
enumeration of coliforms — Most probable number technique

EDWARD, P.R. and EWING, W.H. Identification of Enterobacteriaceae 3rd edition, Burgess Publishing-Company, Minneapolis, Minnesota, USA, 1972

NP1)	NÁRODNÍ POZNÁMKA V době vydání normy ISO 4832:2006 byla revidovaná norma ISO 7218 připravována k publikaci. V roce 2007 byla norma vydána jako EN ISO 7218 a je zavedena v ČSN EN ISO 7218:2008 (56 0103).