PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.01		Měsíc Rok

| Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přímost – Část 1: Slovník a parametry přímosti | ČSN P ISO/TS 12780-1 01 4140 |
| --- | --- |

Geometrical Product Specifications (GPS) – Straightness –
Part 1: Vocabulary and parameters of straightness

Spécification géométrique des produits (GPS) – Rectitude –
Partie 1: Vocabulaire et paramètres de rectitude

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/TS 12780-1:2023. Překlad byl zajištěn 
Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification ISO/TS 12780-1:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 12780-1:2023 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace, proto tato předběžná norma platí souběžně s ČSN 01 4401.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 11562:2016 zavedena v ČSN EN ISO 11562:2017 (01 4448) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Metrologické charakteristiky fázově korigovaných filtrů

ISO/TS 12780-2:2013 zavedena v ČSN P ISO/TS 12780-2:2015 (01 4140) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přímost – Část 2: Operátory specifikace

ISO 14660-1:2019 zavedena v ČSN EN ISO 14660-1:2020 (01 4121) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Geometrické prvky – Část 1: Všeobecné termíny a definice

ISO 14660-2:2019 zavedena v ČSN EN ISO 14660-2:2020 (01 4121) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Geometrické prvky – Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední plocha, místní rozměr zjištěného prvku

ISO/TS 17450-1 dosud nezavedena

ISO/TS 17450-2:2022 zavedena v ČSN P ISO/TS 17450-2:2023 (01 4108) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Všeobecné pojmy – Část 2: Základní principy, specifikace, operátory a nejistoty

Souvisící ČSN

ČSN P ISO/TS 12180-1:2015 (01 4156) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Válcovitost – Část 1: Slovník a parametry válcovitosti

ČSN P ISO/TS 12181-1:2015 (01 4151) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Kruhovitost – Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti

ČSN P ISO/TS 12781-1:2015 (01 4146) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Rovinnost – Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla ke kapitole C.2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Ing. Zdeněk Štoud, IČO 67801617

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přímost –	ISO/TS 12780-1
Část 1: Slovník a parametry přímosti	První vydání
	2023-02-01

ICS 17.040.01

Obsah

Strana

Předmluva	4

|  | DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM |
| --- | --- |

© ISO 2023

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její 
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně 
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401  Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

# Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje 
s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:	 www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 213 Geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.